采 购 文 件

项目名称：运城市规划和自然资源局物业管理服务项目

项目编号：GHHZRZYJ—2023—20

运城市规划和自然资源局

二零二三年七月三十一日

采购公告

经运城市规划和自然资源局2023年预算安排，拟对电梯维保服务项目进行采购，请符合条件的供应商参加密封投标。

序号	名称	要求	备注
1	项目编号	GHHZRZYJ—2023—20
2	项目名称	运城市规划和自然资源局电梯维保管理项目
3	预算金额	9万元
4	服务期限	36个月
5	资格要求	A.面向中小微企业公开招标。

B.具有独立承担民事责任的能力;

C.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

D.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

E.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

F.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

G.本项目不接受联合体投标。

H.法律、行政法规规定的其他条件。
6	报名时间	2023年07月31日8时—2023年08月02日18时
7	报名时应携带的资料	A.企业法人营业执照副本；

B.开户许可证；

C.法人身份证（如委托代理人报名，需提供法人授权委托书及代理人身份证）；

D.信用中国查询记录（在报名期限内的打印页）；

E.拟派主要负责人身份证。

以上所有资料需提供原件和加盖单位公章的复印件2份。
8	报名地点	运城市规划和自然资源局610室
9	采购方式	询价。
10	开标时间	开标时间另行通知
11	地点	运城市规划和自然资源局五楼会议室
12	评审办法	合理低价法
13	联系人	报名咨询 柴俊霞 2288376

业务咨询 贠 军 2288377
14	联系方式	2288376 2288377	固话
15	公告发布 媒介	运城市规划和自然资源局网站 — “公示公开”

运城市规划和自然资源局

二〇二三年七月三十一日

第二部分 采购需求

一、项目概况：

项目简要描述：对市规划和自然资源局办公大楼南北两部天津奥的斯有限公司电梯提供维修保养服务。

项目名称：运城市规划和自然资源局电梯维修保养服务项目

预算金额（最高限价）：9万元

分包情况：无

是否允许联合体投标：否

是否允许代理商投标：否

是否组织现场勘查：否

二、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

三、商务要求：

合同履约期限：36个月

交付（施工）地点：山西省运城市河东东街市规划和自然资源局3399号

联系人及联系电话： 柴俊霞 2288376 贠先生 2288377

采购单位地址：运城市河东东街市规划和自然资源局3399号

技术指标和要求：

乙方需按下列约定达到电梯服务质量标准及要求：

为甲方提供电梯管理人员和维保人员的培训服务。

电梯发生故障，在接到用户保修电话30分钟赶到现场，迅速排除故障。

在正常的维保期内，乙方完成15天、月、季度、半年、年保养项目，发生使用不当及时通知甲方，以减少或杜绝电梯故障发生。详细填写《电梯维修保养单》。甲方留存一份，以备有关部门检查。

上述全部的服务工作，将直接接受用户的监督与考察。每次维修的时间内容、质量及服务态度，技术水准等均在维修保养单上签署意见。公司设立专门投诉电话及维修电话：，服务站站长电话：以确保维修服务工作的可靠有效。

提供24小时应急召修服务。

乙方维护保养人员应执有上岗证，本着顾客满意为最高目标的原则，确保电梯安全，正常运行。

应按要求进行调整、注油、润滑、清洁、修理等维修保养工作。每次工作完毕，乙方维保人员应请甲方管理人员在维护保养单上签字认可。

当发现或发生非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验及整改，但不承担相关的检测费用。

如遇不可抗力因素，人为造成电梯或零部件损坏，乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换，但甲方应该向乙方另行支付材料费及人工费。

11、乙方以最优惠价格有偿提供电梯正常磨损的设备件，甲方要求乙方对电梯进行改造等，不属于维保服务范围项目，具体费用双方协商解决。

第二部分 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商(公章)：

供应商代表(签字或签章)：

日 期：

法定代表人授权委托书（格式）

运城市规划和自然资源局：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（服务代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 项目，项目编号：，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：、

供应商代表印刷体姓名、签字或签章：、

供应商全称、供应商公章：

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

第三部分 报价一览表供应商全称：

单位：元

报价

__________________ (大写)

____________________(小写)
服务质量
服务周期

供应商名称（公章）

授权代表人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日